## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento del nivel freático con bomba autoaspirante.
Rebajamiento del nivel freático en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 600 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 |  |  | Equipo
mq12bau030g |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 600 m³/h. | 1.1 | 55568.5 | 61125.3
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.1 | 7319.19 | 8051.11
|  |  |  | Subtotal equipo: |  | 69176.4
2 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 69176.4 | 1383.53
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 70560