## Hoja 1
ICP530 |  | Ud |  | Control centralizado.
Control remoto central con pantalla táctil capacitiva, para control de hasta 512 unidades interiores de aire acondicionado conectadas a una red TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA".
Descompuesto | Ud |  | Descomposición |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42tsb680a | Ud |  | Control remoto central con pantalla táctil capacitiva, para control de hasta 512 unidades interiores de aire acondicionado conectadas a una red TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA", con conexión a interface con entradas y salidas digitales para alarmas de fuego, contactos de ventana y otros, restricción de niveles de libertad al mando individual desde el central, control de arranque y parada, gestión central y local, ajuste de temperatura, modo de funcionamiento (refrigeración, calefacción o ventilación), programación horaria individual semanal con días especiales, histórico de alarmas y funciones de ahorro y monitorización de energía. |  | 1 | 17896122.17 | 17896122.17
mo004 | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. |  | 1.173 | 11654.21 | 13670.39
mo102 | h |  | Ayudante instalador de climatización. |  | 1.173 | 7644.3 | 8966.76
| % |  | Medios auxiliares |  | 2 | 17918759.32 | 358375.19
| % |  | Costes indirectos |  | 3 | 18277134.51 | 548314.04
Coste de mantenimiento decenal: $ 6.588.906,99 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 18825448.55